Ausschreibungstext

Artikelnummer

97757

Typ

AXIS P8221

Kurzbeschreibung

Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät

Hauptmerkmale

8 konfigurierbare Eingänge/Ausgänge

Zwei-Wege-Audio: Simplex, Halb- oder Voll-Duplex

Mikrofon- und Line in Eingang

Line out und Lautsprecher-Ausgang

Integrierter Vorverstärker

Inklusive Stromversorgung

Lieferung ohne Midspan

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis P82 |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 0321-002 |
| Hersteller | AXIS |
| EAN/GTIN | 7331021030350 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ACC MAINS ADAP PS-K TERM-CONN | Netzteil, 9V DC, max. 1,33A, für Axis Kameras, mit Anschluss Stecker, Ersatzteil |
| --- | --- |
| AXIS CONNECTOR A 3P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 3-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T91A02 DIN RAIL CLIP 77MM | DIN Rail Clip, für Axis Q7401, P8221, P7701 |
| AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |
| AXIS TU1001-VE MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| AXIS P8221 EXT.WARRANTY | &nbsp; |
| --- | --- |