Ausschreibungstext

Artikelnummer

230759

Typ

iDS-7208HQHI-M1/S(STD)(C)

Kurzbeschreibung

Multisignal HD Video Rekorder, 8 Kanal, H.265, bis 6MP, 12VDC, TVI, CVI, AHD, CVBS

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6941264090083 |
| Serie | Hikvision Turbo Acusense |
| Videoeingänge (Anzahl) | 8 |
| IP Kanäle | 12 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 6 MP |
| Aufzeichnungsrate max. | 30 fps, bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+ |
| Main Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Spotmonitor | VGA |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 10 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| Hersteller-Nummer | 300226811 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen