Ausschreibungstext

Artikelnummer

204171

Typ

MCR-RPS

Kurzbeschreibung

Redundantes Netzgerät für MCR Chassis, - 100-240 Vac (13

Hauptmerkmale

Universal 100 ~ 240VAC Netzgerät

Galvanisch getrennter Einschub für zuverlässigen Betrieb

Geschützt gegen Überspannung und Stromspitzen

Kurzschlussfest

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | IFS |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 5VDC |
| Leistungsaufnahme | 130W |
| Zertifizierungen | FCC |
| Hersteller-Nummer | MCR-RPS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen