Ausschreibungstext

Artikelnummer

232198

Typ

DS-2CE16C0T-IT5F(2.8mm)

Kurzbeschreibung

HD Bullet Kamera, 2,8mm, 1296x732, IR 80m, 12VDC, PoC, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6954273675578 |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Auflösung Pixel | 1280x720 |
| Auflösung Pixel | 1280x720 |
| System | True Day&Night |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | nein |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | nein |
| Hersteller-Nummer | 300507927 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen