Ausschreibungstext

Artikelnummer

215420

Typ

2N 2Wire EU

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8595159504834 |
| Gerätetyp | Sender/Empfänger |
| Serie | 2N Zubehör |
| Montage | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | Gehäuse |
| Reichweite | 220 m |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 40 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | 9159014EU |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen