Ausschreibungstext

Artikelnummer

235525

Typ

AK-25

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlussbox für Deckenrohr DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WB6

Hauptmerkmale

Professionelle Installation

Für Deckenabhängung inklusive Gewinde für Deckenrohr

Wettergeschützt IP64

Einfache und schnelle Kabelverbindung

Kompatibel zu folgenden Produkten

Fix Dome Kameras IN-Serie

Wandhalter Dome-WB6 und Deckenrohr Dome-CH6

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | siehe Maßzeichnung |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe | Pantone P 179-1, RAL 9003 |
| Schutzart | IP64 |
| Gewicht | 290g |
| Hersteller-Nummer | 235525 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DOME-CH6 | Deckenrohr für Anschlussbox AK-23 und AK-25, Länge ca. 294mm |
| --- | --- |
| DOME-WB6 | Wandhalter für Anschlussbox AK-23 und AK-25 |

Empfehlungen

| jetcon-Cat-Cat-FC | Kabelverbinder AWG27-22, IP67 Feldkonfektionierbar |
| --- | --- |
| jetcon-RJ45S-Cat6-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6, AWG22-27, feldkonfektionierbar, schwarz |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| jetcon-RJ45S-Cat6A-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6A, AWG 22-27, feldkonfektionierbar, |

Dienstleistungen