Ausschreibungstext

Artikelnummer

235339

Typ

AK-24

Kurzbeschreibung

Dual Kamera Anschlussbox für Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie

Hauptmerkmale

Professionelle Installation

Dual Kamera Anschlussbox inklusive Switch

Unterstützt PoE standard IEEE 802.3at/af

Maximales Power Budget 25W

Für Wand und Decken Aufputzmontage

Wettergeschützt IP64

Einfache und schnelle Kabelverbindung

Kompatibel zu folgenden Produkten

Fix Dome und Bullet Kameras der IN-Serie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840214 |
| Abmessungen (HxBxT) | siehe Maßzeichnung |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Pantone P 179-1, RAL 9003 |
| Lüfter | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 2 |
| Stromversorgung | PoE |
| Leistungsaufnahme | max. 30W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 25 W |
| Schutzart | IP64 |
| Gewicht | 1,1kg |
| Hersteller-Nummer | 235339 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CM-22 | Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA |
| --- | --- |
| WB-24 | Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24 |

Empfehlungen

| jetcon-Cat-Cat-FC | Kabelverbinder AWG27-22, IP67 Feldkonfektionierbar |
| --- | --- |
| jetcon-RJ45S-Cat6-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6, AWG22-27, feldkonfektionierbar, schwarz |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| jetcon-RJ45S-Cat6A-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6A, AWG 22-27, feldkonfektionierbar, |

Dienstleistungen