Ausschreibungstext

Artikelnummer

225551

Typ

DS-KH8350-WTE1(Europe BV)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touchscreen, 1024x600, 8x AlarmIn, 2x AlarmOut, WLAN

Hauptmerkmale

7 Zoll Netzwerk Innenstation

Tür öffnen per Software oder Mobilgerät

Zeigt Livebilder der Türstationen und verbundener Kameras

Unterstützt WLAN

Stromversorgung über PoE möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6954273691592 |
| Anzeigedisplay | 7" Touchscreen |
| Bildauflösung max. | 1024x600 |
| Audiokompression | G.711 |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | Integriert |
| Netzwerk | 1x 10/100Base-TX RJ45, WLAN IEEE 802.11b/g/n |
| Alarmeingänge | 8 |
| Interner Speicher | TF-Karte |
| Ruftasten | 1, Touchscreen |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Numerische Tastatur | nein |
| Hersteller-Nummer | 305301482 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen