Ausschreibungstext

Artikelnummer

236257

Typ

SC-MUTP0801E

Kurzbeschreibung

1-Kanal aktiver UTP-Sender unterstützt AHD, TVI, CVI und CVBS, max 700m über CAT.5e

Hauptmerkmale

1CH 'Video + Strom + RS-485 Daten' Übertragung über CAT.5e

Unterstützt verschiedene Signale: AHD/TVI/CVI (~1080p), CVBS (NTSC/PAL)

Video In: ~ 1080p25/30 (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Video Out: ~ 1080p25/30 (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Max. 700m über CAT.5e (AHD, CVBS)

Max. 400m (CVI), Max. 300m (TVI) über CAT.5e

Stromversorgung für eine Kamera (~8W/ DC12V)

Minimierung von Videorauschen

Eingebaute Überspannungsschutzschaltung

Stromversorgung 12VDC, 48VDC

-10°C ~ +50C Temperaturbereich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SeeEyes |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SC-MUTP0801E |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen