Ausschreibungstext

Artikelnummer

236258

Typ

SC-MURP0801E

Kurzbeschreibung

1-Kanal aktiver UTP-Empfänger unterstützt AHD, TVI, CVI und CVBS, max 700m über CAT.5e

Hauptmerkmale

Aktiver 1CH-Empfänger mit Rauschunterdrückungsfunktion

Unterstützt analoge HD-Signale in mehreren Formaten

Übertragung von Videosignalen Max. 700m (AHD 2M), Max. 300m (TVI 2M)

Max. 300m (CVI 2M), Max. 700m (CVBS) über CAT.5e UTP-Kabel

DC 12V Ausgang für Sender (SC-MUTP0801E) auf der Kameraseite (max. 12W)

Unterstützt Standard-CVBS-Signal (NTSC, PAL)

Eingebaute Überspannungsschutzschaltung

Stromversorgung 12VDC, 48VDC

-10°C ~ +50C Temperaturbereich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SeeEyes |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SC-MURP0801E |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen