Ausschreibungstext

Artikelnummer

236259

Typ

SC-MICP1001

Kurzbeschreibung

1-Kanal HD Analog (AHD / TVI) PoC + UTC

Hauptmerkmale

Unterstützung für HD-Analogsignale mit mehreren Formaten (AHD / TVI)

Unterstützung für AHD / TVI-Signale (2M / 4M /5M)

AHD: 1080p 25/30fps, 1440p 25/30fps, 1944p 12/20fps

TVI: 1080p 25/30fps, 1440p 25/30fps, 1944p 12/20fps

Übertragung über RG-59-Koaxialkabel bis zu 350 m

UTC-Funktionen, PoC bis 10 W

Eingebaute Überspannungsschutzschaltung

Stromversorgung 48VDC, 56VDC

-10°C ~ +50C Temperaturbereich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SeeEyes |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | SC-MICP1001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen