Ausschreibungstext

Artikelnummer

235047

Typ

AXIS C1210-E NETWORK CEILING SPEAKER

Kurzbeschreibung

Netzwerk Lautsprecher, 7W, 96dB, SIP, IP44, Mikrofon, PoE, Durchmesser 283mm

Hauptmerkmale

All-in-One-Lautsprechersystem

Verbindung zum Standardnetzwerk

Einfache Installation mit nur einem Netzwerkkabel (PoE)

Skalierbar und leicht zu integrieren

Integritätstests per Fernzugriff

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021075900 |
| Serie | Axis C12, Ladendiebstahl verhindern, Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden, Videoüberwachung im Einzelhandel |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, MP3, WAV |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Stahlblech |
| Lautsprecher | 7W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP44 |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller-Nummer | 02324-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS C8310 VOLUME CONTROLLER | Lautstärke- und Quellenregler mit In-Zone-Touch |
| --- | --- |
| AXIS TC1603 TILE BRIDGE 2P | Montageplatte, für AXIS C1210-E und C1211-E |

Empfehlungen

Dienstleistungen