Ausschreibungstext

Artikelnummer

235550

Typ

AXIS S1232 RACK 16 TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder,32 IP Kanäle (max. 64), 4x SATA, 16TB HDD, Rackeinbaugehäuse

Hauptmerkmale

Vorinstallierter Axis Camera Station Rekorder

32 AXIS Camera Station Core Lizenzen

Erweiterung auf max. 64 Kanäle möglich

512 Mbit/s Gesamtdatendurchsatz (Aufnahme)

Intel® Xeon® E, 2x 8GB RAM

Hot Swappable Enterprise HDDs

RAID 5 ab Werk, 12 TB nutzbarer Speicher

Insgesamt 4 HDD Steckplätze, davon 0 freie

Microsoft Windows 10 Enterprise auf 240 GB SSD

Cient-PC für Liveansicht erforderlich

Rackeinbaugehäuse, 19"/1HE

Onsite HardwareReplacement Service

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021080478 |
| Serie | Axis S12 |
| IP Kanäle | 32 |
| Monitor-Ausgänge | VGA |
| Netzwerk | 2x Gigabit Ethernet LAN |
| Audiounterstützung | keine Angabe |
| Festplattenkapazität intern | 16 TB |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| ONVIF | keine Angabe |
| Datendurchsatz eingehend | 512 Mbps |
| Hersteller-Nummer | 02537-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| --- | --- |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| ENTERPRISE HARD DRIVE 4TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 256MB Cache, 24/7, 7200 U/min |
| ENTERPRISE HARD DRIVE 8TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 256MB Cache, 24/7, 7200 U/min |

Empfehlungen

Dienstleistungen