Ausschreibungstext

Artikelnummer

235429

Typ

AXIS C1510 NETWORK PENDANT SPEAKER

Kurzbeschreibung

Netzwerk Lautsprecher, 7W, 96dB, SIP, Mikrofon, Ø 290mm, PoE, Hängemontage, weiß

Hauptmerkmale

All-in-One Lautsprechersystem

Höhe 180mm, Ø 290mm

Verbindung zum Standard-Netzwerk

Einfache Installation mit nur einem Netzwerkkabel (PoE)

Skalierbar und einfach zu integrieren

Integritätstests per Fernzugriff

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021076792 |
| Serie | Axis C15, Ladendiebstahl verhindern, Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden, Videoüberwachung im Einzelhandel |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, MP3, WAV |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Stahlblech |
| Lautsprecher | 7W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP44 |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller-Nummer | 02389-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS C8310 VOLUME CONTROLLER | Lautstärke- und Quellenregler mit In-Zone-Touch |
| --- | --- |
| AXIS DEVICE MICROPHONE A | Mikrofon, omnidirektional, für Axis Q35-LV, 3,5mm Klinke, interne Montage |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS TC1703 MESH COVER 5P | Vorderes Lautsprechergitter, für AXIS C1210-E und AXIS C1510, 5er-Pack |
| AXIS TC1901 WIRE KIT 5P | Abhängeseil für AXIS C15 Pendant Speaker Series, 5er-Pack, je 10m |

Empfehlungen

Dienstleistungen