Ausschreibungstext

Artikelnummer

236614

Typ

AXIS A1210-B NETWORK DOOR CONTROLLER

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, Barebone, 1x Tür, 2x Leser, Wiegand, OSDP, PoE

Hauptmerkmale

Vollständige Steuerung für eine Tür

Flexible Installationsoptionen

Edge-basierte Intelligenz

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Vollständig in End-to-End-Lösungen von Axis integriert

Barebone-Version

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021076495 |
| Serie | Axis A-Serie |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Anzahl Leser | 2 |
| Anzahl Türen | 1 |
| Ausweise max. | 250.000 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +70°C |
| ONVIF | nein |
| Schnittstelle Leser | OSDP, Wiegand |
| Türöffner Ausgänge | 1 |
| Türmonitoring Eingänge | 2 |
| Ereignisse max. | 250.000 |
| Hersteller-Nummer | 02369-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10 |
| AXIS TA4701 ACCESS CARD 100P | Kontaktlose RFID Smartcard, MIFARE DESFire EV2, aus PET-G, weiß, IP68, 100 Stück |
| AXIS TA4702 KEY FOB 50P | Kontaktloser RFID Anhänger, MIFARE DESFire EV2, schwarz, IP67, IK09, 50 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen