Ausschreibungstext

Artikelnummer

236736

Typ

POWER SUPPLY DIN PS56 480 W

Kurzbeschreibung

Netztgerät für D8208-R PoE++ Switch, 56VDC, 480W, Hutschienen Montage

Hauptmerkmale

Wechselstromeingang 100-240VAC, 50-60Hz, 5,2A

Gleichstromeingang 80-370VDC, 4,6A

Ausgang 56VDC, 480W

Betriebstemperatur -25-70°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021080553 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausgangsspannung | 56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | 02632-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen