Ausschreibungstext

Artikelnummer

237260

Typ

SC-IPR07P

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1-Kanal, Ethernet über Koax, Empfänger, Reichweite 1000m

Hauptmerkmale

1-Kanal Ethernet über Koax-Übertragung Empfänger

Langstreckenübertragung über RG-6

Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 500m

Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 1km

48VDC 1A Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SeeEyes |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Montage | Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 1 km |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | SC-IPR07P W/ 48V ADAPTER |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SC-IPT1204P | 4-Kanal-IP Transmitter PoE über Koax, Sender, Reichweite 500m |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen