Ausschreibungstext

Artikelnummer

237292

Typ

AXIS A1610-B NETWORK DOOR CONTROLLER

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, Barebone, 2x Tür, 4x Leser, Wiegand, RS-485, OSDP, PoE+

Hauptmerkmale

Barebone-Gerät zur einfachen Installation

Erweiterte Steuerung für zwei Zugänge

Edge-basierte Intelligenz

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Integriert in Lösungen von Axis und Drittanbietern

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021081161 |
| Serie | Axis A-Serie |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Anzahl Leser | 4 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Ausweise max. | 250.000 |
| Stromversorgung | 10,5-28VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Schnittstelle Leser | OSDP, Wiegand |
| Türöffner Ausgänge | 2 |
| Hersteller-Nummer | 02654-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Dieser Edge-basierte Barebone-Tür-Controller ermöglicht eine flexible Installation. Er ist vollständig in die End-to-End-Lösungen von Axis integriert und wird von unseren Partnerlösungen unterstützt. Darin inbegriffen ist alles, was Sie zur Steuerung von zwei Zugängen benötigen.</p><p><strong>Vielseitig und hochleistungsfähig</strong></p><p>Diese robuste Lösung ist ideal für verschiedene Installationen und Anwendungen und bietet leistungsstarke Hardware mit zusätzlicher Prozessorleistung, mehr Arbeitsspeicher und mehr Speicher. Sie hält rauen Bedingungen sowie Temperaturen von -40 °C bis +70 °C stand. Dank der Unterstützung von PoE+ und Gleichstrom können Sie das interne Schloss direkt mit der Stromversorgung verbinden. Die sechs zusätzlichen I/O-Ports sind konfigurierbar und ermöglichen die problemlose Integration von Sensoren und externen Sicherheitssystemen, um beispielsweise das Zerbrechen von Glas, Eindringversuche oder Notfallalarme zu erkennen. Dieser UL-zertifizierte Barebone-Tür-Controller wird ohne obere Abdeckung verkauft und eignet sich hervorragend für den Aufbau kundenspezifischer Lösungen für Zutrittskontrollen, die sich problemlos in ein kundenspezifisches Gehäuse integrieren lassen.</p><p><strong>Zuverlässig und sicher</strong></p><p>Mit vier Anschlüssen für Leser sowie zwei Form-C-Relais zur Stromversorgung des internen Schlosses bietet AXIS A1610 alles, was Sie zur Steuerung von zwei Zugängen benötigen. Darüber hinaus wird alles über ein PoE-Kabel mit Strom versorgt. Dank Edge-basierter Intelligenz können diese intelligenten Tür-Controller alle Aufgaben im Zusammenhang mit Zutritten intern erledigen ? sogar bei einem Ausfall des Netzwerks. Zusätzlich tragen die integrierten Cybersicherheitsfunktionen zur Verhinderung von unbefugtem Zugriff und zum Schutz Ihres Systems bei. Zum Beispiel schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk. Des Weiteren stellen sie sicher, dass kryptografische Schlüssel ? beispielsweise der Verschlüsselungsschlüssel für OSPD Secure Channel ? sicher im internen, EAL6+-zertifizierten Rechenmodul gespeichert werden.</p><p><strong>Wächst mit Ihren Anforderungen</strong></p><p>AXIS A1610-B ist vollständig in die End-to-End-Lösung von Axis integriert und wird von unseren Partnerlösungen unterstützt. Diese skalierbare Lösung ist sowohl für kleine als auch für große Installationen optimiert und darauf ausgelegt, Ihren sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Sie können bis zu 250.000 Zugangsdaten und 250.000 Ereignisprotokolle auf dem Gerät selbst speichern. Zusätzlich stellt es eine flexible und sichere Authentifizierung mit verschiedenen Arten von Zugangsdaten sicher. So können Sie zum Beispiel Hunderttausenden von Besuchern über traditionelle Zugangsarten wie Karten- oder PIN-Codes sowie über dynamische QR-Codes für Besucher Zutritt gewähren und Fahrzeugkennzeichnen für die Fahrzeugzufahrt überprüfen.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10 |
| AXIS TA4701 ACCESS CARD 100P | Kontaktlose RFID Smartcard, MIFARE DESFire EV2, aus PET-G, weiß, IP68, 100 Stück |
| AXIS TA4702 KEY FOB 50P | Kontaktloser RFID Anhänger, MIFARE DESFire EV2, schwarz, IP67, IK09, 50 Stück |
| AXIS TQ1808-VE SURVEILLANCE CABINET | Outdoor-Gehäuse, für die Installation von System- komponenten, IP66, IK10 |

Empfehlungen

Dienstleistungen