Ausschreibungstext

Artikelnummer

236828

Typ

AXIS T6101 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE

Kurzbeschreibung

Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofoneingang, konfigurierbare Bitrate, PoE

Hauptmerkmale

Axis Kameras um Audio und I/O erweitern

Keine zusätzliche IP-Adresse erforderlich

Ein Stream für Audio und Video

Plug-and-Play-Installation

Dank Portcast-Technologie Anschlussmöglichkeiten ohne weitere IP-Adresse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021079335 |
| Serie | Axis T61 |
| Audiokompression | 16bit LPCM, AAC-LC, ADPCM, G.711, OPUS |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Lautsprecher | nein |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Mikrofon | Mikrofoneingang |
| Hersteller-Nummer | 02553-001 |

Weitere Produktinformationen

Mithilfe der Portcast-Technologie ermöglicht die AXIS T61 Series die digitale Übertragung von Audio und I/O über das Netzwerkkabel zwischen der Kamera und der Schnittstelle. Verbunden ist die nahtlose Verwendung von Audio und I/O möglich.

Zubehör

| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS DEVICE MICROPHONE A | Mikrofon, omnidirektional, für Axis Q35-LV, 3,5mm Klinke, interne Montage |
| AXIS DEVICE MICROPHONE B | Mikrofon, omnidirektional, für Axis P3235-LV/LVE, 3,5mm Klinke, interne Montage |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS TP4601-E CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, außen, 3/4"/M25 Adapter, IK10, IP66/67 |
| AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |
| AXIS TU1001-VE MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66 |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen