Ausschreibungstext

Artikelnummer

235889

Typ

AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN

Kurzbeschreibung

Midspan, 90W, für den Außenbereich

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich geeignet

Schutzklassen IP66/67, NEMA TS2

IEEE 802.3af/at/bt und High PoE

100-240 V Wechselstrom-Eingang

Betriebstemperatur -40 °C bis 65 °C

Entspricht den Vorgaben für den Schienenverkehr EN 50121-4 und IEC 62236-4

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021077553 |
| Serie | Axis TU |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Ausgangsspannung | 54-57V |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Hersteller-Nummer | 02453-001 |

Weitere Produktinformationen

AXIS TU8002-E ist ein für den Außenbereich geeigneter Midspan mit den Schutzklassen IP66/67 und NEMA TS2. Bei bestimmten Ausgangsleistungen erhöht sich der Temperaturbereich auf -40 °C bis 65 °C. Mit einem Überspannungsschutz von bis zu 6 kV für die AC- und PoE-Anschlüsse wird sichergestellt, dass Geräte vor Stromstößen geschützt sind. Dank der RJ45-Anschlüsse mit IP66-/IP67-Zertifizierung muss der Midspan im Außenbereich nicht geöffnet werden. Schließen Sie einfach das Netzkabel an das Netzwerk-Video-Produkt an. Der 90-W-Midspan ist mit IEEE 802.3af/at/bt- und High PoE-unterstützten Geräten kompatibel.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen