Ausschreibungstext

Artikelnummer

237942

Typ

EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++

Kurzbeschreibung

8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt

Hauptmerkmale

Acht 60-W-PoE-Ports

Gemäß ATEX und IECEx Ex d IIC/IIIC zertifiziert

Vier SFP-Ports

Korrosionsbeständig

Visuelle Statusüberprüfung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021083035 |
| Gerätetyp | Explosionsgeschützt |
| Serie | Axis ExCam |
| Montage | Freistehend |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Bauart | Außengehäuse |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| PoE Standard | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| PoE Budget (gesamt) | 480 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 02747-001 |

Weitere Produktinformationen

<p><strong>PoE++ Switch für explosionsgefährdete Bereiche </strong></p><p>Ex Connection Rail 8-Port PoE++ ist ein leistungsstarker industrieller PoE++ Switch für explosionsgefährdete Bereiche. Es wurde entwickelt, um Strom und Netzwerk-Anschlüsse für bis zu acht PoE-Kameras mit Explosionsschutz bereitzustellen. Darüber hinaus verfügt der verwaltbarer Switch über vier zusätzliche RJ45- und vier SFP-Datenports für eine Glasfaserverbindung über große Entfernungen. Das Gehäuse verfügt über eine Glasfront zur einfachen Statusüberprüfung, sodass es in einer potenziell brennbaren Atmosphäre geöffnet werden muss. Das Ex-Gehäuse besteht gemäß Norm D aus meerwasserbeständigem, kupferfreiem Aluminium und zur Wandmontage geeignet.</p><p><strong>Vollständige Übersicht dank einzigartiger Benutzeroberfläche </strong></p><p>Ex Connection Rail 8-Port PoE++ verwendet eine einzigartige, browserbasierte Benutzeroberfläche, die für eine gute Übersicht über alle Geräte im System sorgt. Über die grafische Benutzeroberfläche sind Informationen, Status und Benachrichtigungen zu verbundenen Geräten verfügbar. Darüber lassen sich alle angeschlossenen Geräte verwalten, Neustarts von Kameras durchführen, der Datenverkehr im Netzwerk überwachen, die Verkabelung überprüfen und viele weitere Aufgaben erledigen.</p>

Zubehör

| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| --- | --- |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M20 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M20 |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25 |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20 |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25 |
| EX D CABLE GLAND M20 ARMORED | Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt |
| EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMORED | Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |

Empfehlungen

Dienstleistungen