Ausschreibungstext

Artikelnummer

234290

Typ

DS-2CD6W45G0-IVS(2mm)(FRA HIK)

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Dome, Fisheye, 3070x2048, 2mm, Infrarot 940nm, 12VDC, -40+60°

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6931847151225 |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Auflösung Pixel | 3072x2048 |
| Auflösung Pixel | 3072x2048 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,082 Lux bei F2,4 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Fisheye |
| Brennweite | 2 mm |
| Bildwinkel horizontal | 135° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Alarmausgänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Montageart | Eckmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | IK10+ |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | nein |
| Hersteller-Nummer | 311316376 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen