Ausschreibungstext

Artikelnummer

200232

Typ

Netzkabel 2m

Kurzbeschreibung

Netzkabel, Schutzkontaktstecker 90°, 3x 0,75 mm², 10A/250V, 2m, schwarz

Hauptmerkmale

Schutzkontaktstecker (Typ F) rechtwinklig

Kaltgerätebuchse gerade

Temperaturbeständigkeit 0-70°C

Anzahl der Adern 3

Außenmantel schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Jetrics |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 200232 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen