Ausschreibungstext

Artikelnummer

238711

Typ

TNV-C7013RC

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera, AI, Eckgehäuse, Tag/Nacht, 2,39mm, 2048x1536, PoE, 12VDC, IP66, IK10+, IP6K9K

Hauptmerkmale

Anti-Ligatur-Netzwerkkamera im Eckgehäuse

Objektiv: F2,0/2,39mm, 128° HFoV 100° VFoV

Empfindlichkeit: 0,04Lux (Farbe)

Max. Auflösung: 2048x1536 @ 30fps

microSD/SDHC/SDXC Kartenslot (Max. 1TB)

AI Objekttyp: Person/Gesicht/Fahrzeug/Kennzeichen

Anti-Ligatur-Design z. B. für Justizvollzugsanstalten

Hallway view, WiseStream II support

Wide Dynamic Range (120dB)

Wasser- und Staubdicht nach IP66/IP6K9K

Robustes Aluminium-Gehäuse, Weiß

Stromversorgung PoE, DC 12V

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet T |
| Kameratyp | Eckgehäuse |
| Auflösungsstandard | 3 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,39 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP6K9K |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, SSDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Hersteller-Nummer | TNV-C7013RC |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen