Ausschreibungstext

Artikelnummer

238394

Typ

WJ-NU301KG

Kurzbeschreibung

Netzwerk Recording System 16 Kanal, 40TB, 128Mbps build in PoE+ switch,

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | i-PRO |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4582619072655 |
| Serie | i-PRO NU Serie |
| IP Kanäle | 16 |
| Kompression | H.264, H.265, JPEG |
| Monitor-Ausgänge | 1x HDMI (2MP), 1x HDMI (4K) |
| Netzwerk | 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 20 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | Netzwerk |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| USB Ports | 1x USB 2.0 |
| RAID | RAID 1 |
| Datendurchsatz max. | 128 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | WJ-NU301KG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-QRM201 | Haltung, Wand für WJ-NU Serie schwarz |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen