Ausschreibungstext

Artikelnummer

237801

Typ

LHN-UC15L-SIP

Kurzbeschreibung

Netzwerk Horn Lautsprecher, hohe Reichweite, 7W, 119dB, SIP, Mikrofon, ATSL, IP66, PoE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Audio |
| Audiokompression | G.711, G.722, OPUS |
| Gehäusefarbe | grau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Lautsprecher | 15W, 7W |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 1 |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller-Nummer | F.01U.389.835 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen