Ausschreibungstext

Artikelnummer

238852

Typ

SC-IPT3004P

Kurzbeschreibung

4-Port PoE Switch und Ethernet Extender, 4-In-1-Out, 100Mbps full duplex, PoE++ 60W, 48 VDC

Hauptmerkmale

4 x RJ-45 Input / 1 x RJ-45 Output

PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt, max 60W)

10 / 100 Mbps Full Duplex

Netzteil im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SeeEyes |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| VLAN | ja |
| Ports | 4x 10/100/1000Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | ja |
| Bauart | Minimodul |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| PoE Standard | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP40 |
| Hersteller-Nummer | SC-IPT3004P + 56V/2A ADAPTOR |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen