Ausschreibungstext

Artikelnummer

238828

Typ

VAR2-IPPOE-I16-1-C

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 15W 940nm, 10x10°, 35x10°, 60x25°, IP66, PoE, IP-Steuerung

Hauptmerkmale

U-Haltebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Netzgerät | extern |
| Leistungsaufnahme | 100W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-I16-1-C |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen