Ausschreibungstext

Artikelnummer

238830

Typ

VAR2-IPPOE-HY16-1

Kurzbeschreibung

LED Hybrid-Scheinwerfer, 850nm, PoE+ oder 24VDC

Hauptmerkmale

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm, Weißlicht nm |
| Leuchtweite | 195 m, 450 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Netzgerät | extern |
| Leistungsaufnahme | 90 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Hersteller-Nummer | VAR2-IPPOE-HY16-1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen