Ausschreibungstext

Artikelnummer

239181

Typ

ANO-L7082R

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3,3-10,3mm, 2560x1440 Infrarot, IP66, PoE

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 4 Megapixel (2560 x 1440)

3,3-10,3mm motorisiertes Varioobjektiv

30fps@alle Auflösungen (H.265/H.264)

H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec

Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB)

Virtueller Bereich und virtuelle Linie

Bewegungserkennung, Manipulation

Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)

Integrierte IR Beleuchtung

PoE-Stromversorgung

Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung

IP66 für den Außeneinsatz geeignet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | A-Serie |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,3 - 10,3 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | ANO-L7082R |

Weitere Produktinformationen

Hanwha Vision präsentiert stolz die A-Serie ? budgetfreundliche Kameras und NVRs für kleine und mittlere Standorte im Einzelhandel, Gastgewerbe und Geschäftsräume. Mit hochwertigen Bildern und intelligenten Videoanalysen sind sie ideal für budgetbewusste Kunden. Die 14 Kameramodelle der A-Serie bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Dome-, Bullet- und Flateye-Design, mit Auflösungen von 4 MP und 2 MP. NDAA-Konformität und IP66-Zertifizierung gewährleisten vertrauenswürdige Cybersicherheit im Freien. Die A-Serie umfasst auch NVRs für eine Überwachung mit bis zu 4K.Die Kameras zeichnen sich durch hochwertige Videoaufnahmen aus, unterstützen 30 fps und bieten Funktionen wie Gegenlichtkompensation, Fluransicht und Weißlicht-Flateye-Kamera ANE-L7012L für sichere Überwachung bei Dunkelheit. Integrierte intelligente Videoanalyse, Lizenzfreiheit und Alarme für Kameramanipulationen sorgen für effektive Sicherheitsmaßnahmen. Die A-Serie gewährleistet vertrauenswürdige Cybersicherheit nach NDAA-Standard und ist ideal für den Einsatz europäischen Unternehmen. Hochwertige NVRs der A-Serie bieten Überblick über komplexe Szenen mit 4K-Unterstützung und verschiedenen Zugriffsoptionen.

Zubehör

| SBV-A14B | Anschlussbox für verschiedene Kameras der A- und Q-Serie |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen