Ausschreibungstext

Artikelnummer

237290

Typ

AXIS A1214 DOOR CONTROLLER KIT

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller Kit, inkl. 4x AXIS A1210-B, IK10, IP66, in 1x AXIS TQ1808-VE

Hauptmerkmale

All-in-One-Lösung für bis zu vier Zugänge

Vollständige Steuerung für vier Zugänge

Vandalismusgeschütztes Gehäuse

Edge-basierte Intelligenz

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Vollständig in End-to-End-Lösungen von Axis integriert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021081635 |
| Serie | Axis A-Serie |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Anzahl Leser | 8 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Ausweise max. | 250.000 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +70°C |
| ONVIF | nein |
| Zertifizierungen | IK10, IP66, NEMA 4X |
| Schnittstelle Leser | OSDP, Wiegand |
| Türöffner Ausgänge | 4 |
| Türmonitoring Eingänge | 8 |
| Ereignisse max. | 250.000 |
| Hersteller-Nummer | 02684-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese Ausrüstung bietet alles, was Sie zur Steuerung von vier Zugängen benötigen. Mit Edge-basierter Intelligenz kann sie alle Aufgaben im Zusammenhang mit Zugängen intern erledigen ? sogar bei einem Ausfall des Netzwerks.</p><p><strong>Flexibel und kostengünstig </strong></p><p>Diese sofort einsatzbereite All-in-One-Ausrüstung kann bis zu vier Zugänge steuern. Sie umfasst vier AXIS A1210-B und eine AXIS TA1601 Mounting Plate in einem AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet, einem robusten, vandalismusgeschützten Schrank mit IK10-, IP66- und NEMA 4x-Zertifizierung. Die Installation geht schnell und einfach von der Hand. Darüber hinaus können Sie bei Bedarf jeden Tür-Controller einzeln herausnehmen und montieren.</p><p><strong>Zuverlässig und sicher </strong></p><p>Jedes der vier Barebone-Geräte verfügt über zwei Anschlüsse für Leser sowie ein Form-C-Relais zur Stromversorgung des Schlosses. Dank Edge-basierter Intelligenz kann sie alle Aufgaben im Zusammenhang mit Zugängen intern erledigen ? sogar bei einem Ausfall des Netzwerks. Zusätzlich tragen die integrierten Cybersicherheitsfunktionen zur Verhinderung von unbefugtem Zugriff und zum Schutz Ihres Systems bei. Axis Edge Vault etwa sorgt für die sichere Speicherung von kryptografischen Schlüsseln im internen, nach EAL6+ zertifizierten Rechenmodul.</p><p><strong>Wächst mit Ihren Anforderungen </strong></p><p>AXIS A1214 Kit ist vollständig in die End-to-End-Lösungen von Axis integriert und wird von unseren Partnerlösungen unterstützt. Diese skalierbare Lösung ist sowohl für kleine als auch für große Installationen optimiert und darauf ausgelegt, Ihren sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Sie können bis zu 250.000 Zugangsdaten und 250.000 Ereignisprotokolle auf jedem der vier Barebone-Geräten speichern. Darüber hinaus stellt die Ausrüstung eine flexible und sichere Authentifizierung mit verschiedenen Arten von Zugangsdaten sicher. Hierzu zählen Karten- oder PIN-Codes sowie dynamische QR-Codes für den Besucherzugang und Fahrzeugkennzeichnen für die Zufahrtskontrolle.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TA1601 MOUNTING PLATE | Montageplatte, zur einfachen Schrankinstallation für die Zutrittskontrolle |
| AXIS TA1902 CONNECTOR KIT | Steckverbinder Set, für Netzwerk Türcontroller, Leser und I/O- Relaismodule |
| AXIS TA4701 ACCESS CARD 100P | Kontaktlose RFID Smartcard, MIFARE DESFire EV2, aus PET-G, weiß, IP68, 100 Stück |
| AXIS TA4702 KEY FOB 50P | Kontaktloser RFID Anhänger, MIFARE DESFire EV2, schwarz, IP67, IK09, 50 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen