Ausschreibungstext

Artikelnummer

239011

Typ

AXIS TQ3601-E CONDUIT BACK BOX

Kurzbeschreibung

Anschlussdose für Axis-Kameras mit d=184-198mm, IP66/67, IK10, mit Stauraum für Kabel

Hauptmerkmale

Kabelführungsdose mit Eingang gemäß IP66/IP67

Stauraum für Kabeldurchhang oder verschiedene Systemgeräte

Schlagfest nach IK10

Einfache Installation

3/4"/M25-Kabelführungsadapter, seitlich und rückseitig

Passend für größere Kameras (Ø 184-198 mm)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021086241 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 02913-001 |

Weitere Produktinformationen

Die AXIS TQ3601-E ist mit einer Vielzahl von Axis Netzwerk-Kameras kompatibel und wurde speziell für Kameras mit größeren Durchmessern von 184?198 mm entwickelt. Diese in Weiß erhältliche Kabelführungsdose gemäß IP66/67 kann im Innenbereich installiert werden und hält auch anspruchsvollen Außenbedingungen stand. Sie bietet ein versiegeltes Fach zur sicheren Aufbewahrung von Anschlussgeräten. Darüber hinaus verfügt diese schlagfeste (IK10) Kabelführungsdose über einen 3/4"/M25-Kabelführungsadapter, der sowohl von der Seite als auch von der Rückseite aus zugänglich ist. Außerdem wird sie mit einem Netzwerkkabel und zusätzlichen Dichtungen geliefert.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen