Ausschreibungstext

Artikelnummer

238444

Typ

AXIS D1110 VIDEO DECODER 4K

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Decoder, 4K UHD, 8 Videostreams, HDMI, 3840x2160, PoE

Hauptmerkmale

4K-Video-Decoder mit HDMI-Ausgang

PoE- oder DC-Stromversorgung

Audioausgang

Übergangslose Sequenzierung und Multiview-Ansicht

Intuitive Axis Bedienoberfläche

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021075696 |
| Serie | Axis D11 |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Kanäle gesamt | 8 |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Videoausgänge | HDMI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgang | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Bauart | Desktop |
| Stromversorgung | 10-28VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | 02282-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Dieser 4K-Videodecoder mit intuitiver Axis Benutzeroberfläche kann mit Monitoren verwendet werden, die HDMI? unterstützen, um Live-Videos anzuzeigen. Darüber hinaus kann er je nach Bedarf mit oder ohne VMS verwendet werden.</p><p><strong>Lassen Sie Videos auf Ihrem Monitor abspielen </strong></p><p>Mit dem AXIS D1110 Video Decoder 4K lassen sich Live-Videos in der Sequenzansicht und bis zu 8 Videostreams in der Multiview anzeigen. Es handelt sich um eine kostengünstige Lösung für die Videoüberwachung, bei der Live-Videos ohne PC angezeigt werden können. Es lassen sich Monitore anschließen, die HDMI unterstützen, und es können Werbespots oder allgemeine Informationen mit oder ohne Ton angezeigt werden. Über den Audioausgang können auch externe Lautsprecher angeschlossen werden. Darüber hinaus unterstützt dieser 4K-Decoder sowohl PoE als auch Gleichstrom für eine schnelle und einfache Installation.</p><p><strong>Flexibel und einfach zu warten</strong></p><p>Dieses flexible Gerät ist einzeln oder als Teil einer Axis Lösung einsetzbar. Es ist keine Video Management Software (VMS) erforderlich. Wenn Sie jedoch eine intelligente Lösung benötigen, können Sie diese jetzt oder später der VMS hinzufügen ? ganz nach eigenem Bedarf. Darüber hinaus ist die Bedienung dank der vertrauten und intuitiven Axis Benutzeroberfläche einfach und erfordert keine Schulung.</p><p><strong>Sichere und kostengünstige Installation</strong></p><p>Dank Plug-and-Play-Installation lässt sich dieser Decoder schnell und einfach mit Stromversorgung über PoE oder Gleichstrom installieren. Eine VESA-Halterung für eine einfache Montage an der Rückseite eines Monitors ist bereits inbegriffen. Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, schützt die Integrität des Geräts ab Werk und vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff. Darüber hinaus bietet sie zum Schutz vor Diebstahl einen Einschub mit Sicherheitsverriegelung, der mit Kensington-Schlössern kompatibel ist.</p>

Zubehör

| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| --- | --- |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen