Ausschreibungstext

Artikelnummer

239411

Typ

AMGPSU-W12-P25

Kurzbeschreibung

12VDC, 25W (2A) Industrienetzteil, Wandstecker Montage, inklusive Netzstecker Clip

Hauptmerkmale

Verwendbar bei 0°C bis +70°C

Netzstecker inklusive (EU, USA oder UK)

NDAA & TAA Konfrom

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Serie | AMGPSU |
| Ausgangsspannung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-W12-P25 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen