Ausschreibungstext

Artikelnummer

239323

Typ

SPA-P100W

Kurzbeschreibung

IP Hängelautsprecher, unterstützt PoE und PoE+, Farbe Weiß

Hauptmerkmale

Eingebauter Verstärker 10W Class D

Interner Speicher: 1 GBytes

Frequenzbereich (-10dB): 130Hz~20kHz

Empfindlichkeit (1Watt): 91dB

Unterstützte Protokolle: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS,

NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

TTS: Englisch (US, UK), Deutsch, Französisch,

Spanisch, Russisch

Stromversorgung PoE, PoE+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | Hanwha Vision IPAS |
| Audiokompression | MP3, WAV |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Lautsprecher | 10W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller-Nummer | SPA-P100W |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen