Ausschreibungstext

Artikelnummer

239329

Typ

PSU-VAR2-150W-3

Kurzbeschreibung

Netzgerät, 24V, 150W, für Raytec Vario Serie 3x8

Hauptmerkmale

Für bis zu 3 Strahler

Gesamtausgangsleistung: max. 150W

Andere Modellkombinationen möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausgangsspannung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | PSU-VAR2-150W-3 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen