Ausschreibungstext

Artikelnummer

239789

Typ

AMG156-8GAT-P240

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 8 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE gemäß 802.3at, 240W Max

Hauptmerkmale

8x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Ports Input

8x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Ports mit PoE 802.3at 30W Output

240W Gesamtleistung

Integriertes Netzteil, 85-264 VAC IEC Mains Power Input

1U 19-Zoll-Rack-Montage bei -40°C bis +70°C

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | AMG156 |
| Ports | 8 |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Avtive PoE-Erkennung | ja |
| 19" Rackmount | ja |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMG156-8GAT-P240 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen