Ausschreibungstext

Artikelnummer

239860

Typ

AXIS TU8004 90 W Midspan

Kurzbeschreibung

IEEE 802.3bt und AXIS High PoE

Hauptmerkmale

Für Hochleistungsgeräte

IEEE 802.3bt und AXIS High PoE

Unterstützt 90W AXIS Geräte

100 bis 240 VAC

Netzkabel separat erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Axis TU |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 90W |
| Ausgangsspannung | 57VDC |
| Fernbedienung | nein |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Hersteller-Nummer | 02783-001 |

Weitere Produktinformationen

AXIS TU8004 ist ein 90-W-Midspan mit einem Port, der mit IEEE 802.3bt- und High-PoE-Geräten kompatibel ist. Power over Ethernet (PoE) bietet eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung für die Stromversorgung von Netzwerkprodukten. Ein PoE-Midspan versorgt in einem einzigen Netzwerkkabel das Netzwerk-Gerät mit integrierter PoE-Unterstützung mit Strom und Daten. Vorhandene Ethernet-Switches und Kabelinfrastruktur müssen nicht ausgetauscht werden. AXIS TU6011 Mains Cable ist separat erhältlich. Der Midspan kann mit AXIS T91A03 DIN Rail Clip A an einer Wand, einem Regal oder einer DIN-Schiene installiert werden.

Zubehör

| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP B | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, für Axis Encoder |
| --- | --- |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |

Empfehlungen

Dienstleistungen