Ausschreibungstext

Artikelnummer

239697

Typ

Hub Hybrid (2G) Jeweller+Fibra

Kurzbeschreibung

schwarz, Zentraleinheit, 100 Geräte, 50 Benutzer 32 Szenarien, 50 Räume, 25 Kameras 2G, Ethernet, WLAN, für FIBRA-Serie

Hauptmerkmale

Hub-Zentrale m. Unterst. für Fibra,Jeweller&Wings

2 x 2G-SIM-Karte, WIFI, Ethernet

Unterstützte Protokolle: SIA (DC-09), SurGuard (Contact ID)

Autonomer Betroeb mit separat erhältlicher Notstrombatterie möglich

Abmessungen: 192x238x100mm

Schutzart: IP30

Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf

2 x Steckplätze für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| Serie | Baseline, Fibra, Superior |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Schutzart | IP20 |
| Anzahl unterstützter Sensoren | 100 |
| Hersteller-Nummer | 44510.111.BL1 |

Weitere Produktinformationen

<p><strong>Wichtig:</strong></p><p>Dieses Produkt gehört zur Produktlinie Fibra. Der Erwerb, die Installation und Verwaltung ist nur als autorisierter AJAX-Partner möglich. Eine entsprechende Zertifizierung muss hierzu nachgewiesen werden.</p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen