Ausschreibungstext

Artikelnummer

236167

Typ

NPD-9001-E

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Bosch Zubehör |
| Leistung/Port | 90W |
| Ausgangsspannung | 54VDC |
| PoE Standard | PoE IEEE802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | F.01U.398.268 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-6090-PMA | Mastadapter für bt Midspans outdoor |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen