Ausschreibungstext

Artikelnummer

239542

Typ

12-24V PSUfor Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2

Kurzbeschreibung

Netzteil, 12-24V

Hauptmerkmale

für den Anschluss einer Ajax Hub-Zentrale an das Niederspannungsnetz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| Serie | Baseline |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausgangsspannung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +10°C ~ +30°C |
| Hersteller-Nummer | 59359.94.NC |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen