Ausschreibungstext

Artikelnummer

239452

Typ

NVR (16ch)

Kurzbeschreibung

schwarz, 16 Kanäle, 4K, ONVIF S/T, RTSP H.264/H.265 bis zu 16 TB, 100 Mbit/s

Hauptmerkmale

HDD nicht im Lieferumfang

Sofortige Alarmverifizierung in hoher Auflösung

Einstellbare Bewegungserkennung für Kameras

Anpassbare virtuelle Videowand

Schnelle Archivsuche mit Dual-Stream-Technologie

Statusmeldungen der Festplatte via App

SmartBracket-Halterung mit Sabotagekontakt

Fernsteuerung und Konfiguration via App

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| Serie | Baseline |
| Kanäle gesamt | 16 |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 4k, 4096 Pixel |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 16 TB |
| Festplattenkapazität intern | 16 TB |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |
| HDD Hotswap | keine Angabe |
| Datendurchsatz max. | 100 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 70935.122.BL |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen