Ausschreibungstext

Artikelnummer

218969

Typ

M13VG2713IR

Kurzbeschreibung

F1,4/2,7-13mm Objektiv, 1/2,7" Varifokal, Megapixel, Near Infrarot, P-Iris, CS Mount

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Tamron |
| --- | --- |
| Serie | Tamron CCTV |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Mount | CS |
| Nennformat | 1/2,7" |
| Brennweite | 2,7 - 13 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 26,7 - 125,1° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,3 m |
| Hersteller-Nummer | M13VG2713IR |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen