Ausschreibungstext

Artikelnummer

239926

Typ

AXIS C1110-E WHITE

Kurzbeschreibung

Netzwerk Lautsprecher, 7W, 96dB, SIP, Mikrofon, Innen, große Variante, weiß

Hauptmerkmale

Flexibler Lautsprecher mit tollem Klang

Stilvoller, flexibler All-in-One-Lautsprecher

Verbindung zum Standard-Netzwerk

Einfache Installation dank PoE

Zwei-Wege-Audio mit Echounterdrückung

Integritätstests per Fernzugriff

Große Variante, weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021081918 |
| Serie | Axis C11 |
| Audiokompression | AAC-LC, Axis ?-law, G.711, G.726, WAV |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | 7W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Interner Speicher | 1024 MB Flash, 1024 MB RAM, microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP44 |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller-Nummer | 02695-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Übertragen Sie mit diesem eleganten All-in-One-Lautsprechersystem klare Sprachnachrichten entweder live oder vorab aufgezeichnet für geschäftliche Effizienz, Vermögensschutz, Werbung und mehr. Darüber hinaus eignet sich der satte Bassklang hervorragend für Hintergrundmusik.</p><p><strong>Intelligent und einfach zu integrieren </strong></p><p>Dieser intelligente Netzwerklautsprecher vereint Hardware und Software in einem einzigen kostengünstigen Gerät. Er verwendet eine offene Plattform und ist für die Integration in Ihre Systeme konzipiert, vom VMS über VoIP (mit SIP) bis hin zu unerlässlichen Analysefunktionen. Das integrierte Mikrofon unterstützt Remote-Funktionsprüfungen und Zwei-Wege-Audio mit Vollduplex und Echounterdrückung. Darüber hinaus ist die Software AXIS Audio Manager Edge integriert, sodass Sie von überall aus Inhalte planen, Benutzerberechtigungen festlegen und Zonen neu konfigurieren können. Für die Koordinierung von Audio an mehreren Standorten ist eine Standardversion unserer Multisite-Management-Software AXIS Audio Manager Center ebenfalls kostenlos erhältlich.</p><p><strong>Hervorragender Klang für alle Audioanforderungen</strong></p><p>Genießen Sie herausragenden Klang, sobald Sie den Lautsprecher aus der Verpackung nehmen. Ein vorkonfigurierter digitaler Signalprozessor (DSP) sorgt jederzeit für klare Sprachausgabe und Hintergrundmusik. Live ausgestrahlte, geplante und ereignisgesteuerte Sprachnachrichten verbessern die Effizienz Ihres Unternehmens, die Sicherheit und Informiertheit Ihrer Mitarbeitenden und den Schutz Ihres Eigentums. Sollte Hintergrundmusik der vorwiegende Einsatzbereich sein, ist der AXIS C1110-E genau das Richtige ? sein tieferer Klangeindruck und der Bassbereich bieten erstklassigen Sound für genau die richtige Atmosphäre. Mit der flexiblen Audio-Zonierung und Inhaltspriorisierung können Sie außerdem sichergehen, dass Ihre Nachrichten zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommen.</p><p><strong>Einfache, flexible Installation</strong></p><p>Sie werden kaum eine einfachere Lösung finden. Ein einziges Netzwerkkabel sorgt für Strom und Konnektivität mit Power over Ethernet, sodass Sie keine separaten Audiokabeln mehr benötigen. Das All-in-One-Design spart Platz und ersetzt externe Verstärker oder andere Audiogeräte, und mit der Click-In-Montage ist alles sicher und einfach an Ort und Stelle. Schließlich wird das Gerät durch sein attraktives Design in jeder Umgebung zum Highlight. Es ist elegant und stilvoll in Weiß und Schwarz gehalten und kann sowohl an Wänden, Decken und Masten im Innenbereich als auch in halbgeschützten Außenbereichen, beispielsweise unter Dachvorsprüngen, angebracht werden.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS C8310 VOLUME CONTROLLER | Lautstärke- und Quellenregler mit In-Zone-Touch |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS DEVICE MICROPHONE A | Mikrofon, omnidirektional, für Axis Q35-LV, 3,5mm Klinke, interne Montage |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91F67 POLE MOUNT STAINLESS STEEL | Mastmontage Adapter, Außen, für AXIS Edelstahl Kameras (Auswahl), Edelstahl, IK10+ |
| AXIS T94P01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| AXIS TC1705 MESH COVER BLACK 5 PCS | Vorderes Lautsprechergitter, für AXIS C1110-E, schwarz, 5er-Pack |
| AXIS TC1705 MESH COVER WHITE 5 PCS | Vorderes Lautsprechergitter, für AXIS C1110-E, weiß, 5er-Pack |
| AXIS TU1002-VE MICROPHONE KIT | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66, für AXIS C8033 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8003 90 W CONNY MDSPN | Connectivity Midspan mit Portcast Technologie, 90W |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

Empfehlungen

Dienstleistungen