Ausschreibungstext

Artikelnummer

239930

Typ

AXIS TU8003 90 W CONNY MDSPN

Kurzbeschreibung

Connectivity Midspan mit Portcast Technologie, 90W

Hauptmerkmale

Audio- und E/A-Schnittstellen

Unterstützt Axis PTZ-Kameras

IEEE 802.3bt und AXIS High PoE

SFP-Steckplatz für Glasfaser

Externe Leistungsregelung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021071100 |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Axis TU |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 90W |
| Ausgangsspannung | 54VDC |
| Fernbedienung | nein |
| PoE Standard | High PoE max. 90W, PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Hersteller-Nummer | 02027-002 |

Weitere Produktinformationen

Der AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan mit Portcast-Technologie nutzt die IP-Adresse der Kamera, um als kameraintegriert erscheinende Audio- und E/A-Schnittstellen bereitzustellen. Auf diese Weise lassen sich Audio und Video in einem Stream ohne zusätzliche VMS-Lizenz über das Netzwerk übertragen. Und dank der ferngesteuerten Ein- und Ausschaltfunktion mit E/A lässt sich bei Bedarf Strom sparen.

Zubehör

| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| --- | --- |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen