Ausschreibungstext

Artikelnummer

238647

Typ

IND-58F0028MTLA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Fix, Turret, Low Light, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8mm, 12VDC, PoE, IP67

Hauptmerkmale

1/1,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Sehr gute Detailerkennung auch in dunklen Bereichen

Maximale Auflösung 3840x2160 Pixel, 30fps

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Objektiv feste Brennweite 2,8mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S/T/G

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

NDAA-Konformität

Weißlicht LED Beleuchtung, IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840641 |
| Abmessungen (HxBxT) | 97,9x115,5mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | 24h Farbe |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3640x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0.0005 Lux @ F1,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 112° |
| Bildwinkel vertikal | 61° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,7 m |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 12VDC: max. 5,1W , PoE: max. 6,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C, @ Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Dome |
| Audio | 2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 25m |
| Gewicht | 575g |
| Hersteller-Nummer | 238647 |

Weitere Produktinformationen

<p>Die <strong>eneo 8 Megapixel Dome-Kamera</strong> bietet fortschrittliche Überwachungstechnologie, ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Ausgestattet mit einem hochsensiblen <strong>1/1,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor</strong>, garantiert sie eine außergewöhnliche Detailerkennung, selbst in schwach beleuchteten Bereichen. Dank der 4K-Auflösung von 3840x2160 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde liefert die Kamera gestochen scharfe und flüssige Bilder, die jede Bewegung präzise erfassen.</p><p>Die integrierten <strong>AI-Analysefunktionen</strong>, darunter Objektklassifizierung, Gesichts- und Kennzeichenerkennung sowie Personenzählung, ermöglichen eine smarte und automatisierte Überwachung. Diese Funktionen sind ideal für den Einsatz in Einzelhandel, Verkehrsüberwachung und Sicherheitsanwendungen. Dank des <strong>WDR von 120 dB</strong> und der <strong>3D-DNR Rauschunterdrückung</strong> werden auch bei herausfordernden Lichtverhältnissen und Gegenlicht hervorragende Bilder erzielt.</p><p>Die feste Brennweite von 2,8 mm bietet mit einem horizontalen Bildwinkel von 112° eine umfassende Abdeckung. Mit der <strong>integrierten Weißlicht-LED-Beleuchtung</strong> und einer Reichweite von bis zu 25 Metern wird die Überwachung auch bei völliger Dunkelheit sichergestellt.</p><p>Ein weiteres Highlight ist die <strong>Vielseitigkeit in der Konnektivität</strong>: Dank <strong>ONVIF-Profile S, T und G</strong> ist die Kamera problemlos in bestehende Überwachungssysteme integrierbar. Sie ist browserunabhängig, unterstützt alle gängigen Webbrowser und bietet <strong>2-Wege-Audio</strong> für die direkte Kommunikation. Der lokale Speicher über eine MicroSD-Karte sorgt für zusätzliche Flexibilität bei der Datensicherung.</p><p>Mit ihrem robusten <strong>IP67-Aluminiumgehäuse</strong> ist die Kamera bestens für den Außenbereich geeignet und widersteht extremen Wetterbedingungen. Ihre kompakte Bauweise und das geringe Gewicht von 575 g ermöglichen eine einfache Installation an Wänden oder Decken.</p><p>Die <strong>eneo 8 Megapixel Dome-Kamera</strong> kombiniert fortschrittliche Technologie mit zuverlässiger Performance ? perfekt für den professionellen Einsatz in jeder Umgebung.</p>

Zubehör

| AK-21 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| --- | --- |
| DOME-WB7 | Wandhalter für Mini Dome IND-42M2808M0A |
| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| jetcon-Cat-Cat-FC | Kabelverbinder AWG27-22, IP67 Feldkonfektionierbar |
| jetcon-RJ45S-Cat6-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6, AWG22-27, feldkonfektionierbar, schwarz |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| jetcon-RJ45S-Cat6A-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6A, AWG 22-27, feldkonfektionierbar, |
| jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |