Ausschreibungstext

Artikelnummer

239560

Typ

FireProtect 2RB (Heat) Jeweller

Kurzbeschreibung

weiß, Brandmelder mit Hitze-Sensoren drahtlos, austauschbare Batterie für Ajax Hub/Hub2/Hub Plus/Hub Hybrid

Hauptmerkmale

Jeweller Protokoll

entspricht der EN 54-5:2017+A1:2018

Wärmemelder Klasse A1R

Manipulationsalarm

Alarm bei Temperaturanstieg um 10 °C innerhalb 1 Min.

Meldertest per App oder Taste auf Frontplatte

Synchroner Alarm vernetzter Brandmelder

Betrieb auch ohne Hub-Zentrale

Schnelle Installation mit SmartBracket-Montageplatte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| Serie | Baseline |
| Farbe | weiß |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Sensortype | 2 Thermistoren |
| Installationsort | Indoor |
| Hersteller-Nummer | 63208.168.WH1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen