Ausschreibungstext

Artikelnummer

239587

Typ

FireProtect 2SB (CO) Jeweller

Kurzbeschreibung

schwarz, Brandmelder mit CO-Sensor, drahtlos fest verbaute Batterie für Ajax Hub/Hub2/Hub Plus/Hub Hybrid

Hauptmerkmale

Jeweller Protokoll

Manipulationsalarm

CO-Alarm bei 300 ppm innerhalb von 3 Minuten

Meldertest per App oder Taste auf Frontplatte

Synchroner Alarm vernetzter Brandmelder

Betrieb auch ohne Hub-Zentrale

Schnelle Installation mit SmartBracket-Montageplatte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| Serie | Baseline |
| Farbe | schwarz |
| Stromversorgung | Festverbaute Lithium-Batterie |
| Sensortype | Chemischer CO-Sensor |
| Installationsort | Indoor |
| Hersteller-Nummer | 63219.136.BL1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen