Ausschreibungstext

Artikelnummer

233566

Typ

STC-MBS500POE

Kurzbeschreibung

GigE Vision Flächenscan Kamera S/W, Gehäuse, 5 Megapixel, 2/3", 21fps, C-Mount, PoE

Hauptmerkmale

2/3" CMOS Sensor Sony IMX264

Auflösung 2448x2048 Pixel

Global Shutter

21 fps bei voller Auflösung

GigE Vision kompatibel

Kompaktes, robustes Metallgehäuse

Spannungsversorgung über PoE

Kompaktes Format

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech GigE Vision |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 2448x2048 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 2/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Area Scan |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Stromversorgung | PoE |
| Bildwiederholrate | 21 fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Hersteller-Nummer | STC-MBS500POE |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen