Ausschreibungstext

Artikelnummer

216197

Typ

STC-MCS891U3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, Farbe, 1" 8,9 MP Sony CMOS, 42,3 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

1" 8,9 Megapixel Sony CMOS IMX-255

Global Shutter

Auflösung 4112x2176 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

Maximale Framerate: 42,3fps

Metallgehäuse 28x28x40mm

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 4096x2160 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1" |
| Abtastart | Area Scan |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Bildwiederholrate | 42,3 fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Hersteller-Nummer | STC-MCS891U3V |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen